## 工作表1
2026年度电子信息与自动化学院实验材料、低值品、易耗品购置清单
申购单位：电子信息与自动化学院
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价(元） | 主要技术指标及要求 | 用途 | 资金来源 | 备注
1 | 多功能防盗报警器 | 套 | 300 |  |  | 1.工作电压4.5V，3节5号电池供电 2.电路基于NE555作为时基电路，GL9561作为报警集成电路 3.触发电路由水银开关导通，触发报警 4.套件含外壳、电子器件、喇叭等 | 电子信息工程、自动化和通信工程等专业电工电子实训课程用
2 | 海绵滚桶刷 | 个 | 200 |  |  | 海绵刷辊；空心圆柱形，长50mm，直径33mm，内径直径7mm，需配手柄2个。 | 电子信息工程、自动化和通信工程等专业电工电子实训课程用
3 | 插线板 | 个 | 8 |  |  | 6插位，1.8米，最大电流10A，防雷抗电涌，超功率自动断电，750摄氏度高温阻燃PC材质。 | 电子信息工程、自动化和通信工程等专业电工电子实训课程用
4 | 5号电池 | 块 | 100 |  |  | 5号碱性电池，1.5V。 | 电子信息工程、自动化和通信工程等专业电工电子实训课程用
5 | 空压机储气桶 | 个 | 1 |  |  | 设计压力1.31Mpa，设计温度150℃，工作介质：空气，容积：260L | 电子信息工程、自动化和通信工程等专业电工电子实训课程用
6 | 无尘布 | 包 | 10 |  |  | 无尘布，工业擦拭布，9寸大小，白色 | 电子信息工程、自动化和通信工程等专业电工电子实训课程用
7 | 纸胶布 | 卷 | 20 |  |  | 3cm宽*50米 | 电子信息工程、自动化和通信工程等专业电工电子实训课程用
8 | 6脚开关 | 个 | 100 |  |  | 保持型6脚开关，5.8*5.8*5.8mm | 电子信息工程、自动化和通信工程等专业电工电子实训课程用
9 | 三极管 | 个 | 100 |  |  | 插件型，S9013 | 电子信息工程、自动化和通信工程等专业电工电子实训课程用
10 | 水银开关 | 个 | 100 |  |  | 插件型，直径3.2-3.5mm，长8.5-9.5mm | 电子信息工程、自动化和通信工程等专业电工电子实训课程用
11 | 电阻 | 个 | 100 |  |  | 插件型，150K，3W金属模电阻，精度1%，五色环 | 电子信息工程、自动化和通信工程等专业电工电子实训课程用
12 | 电阻 | 个 | 100 |  |  | 插件型，270K，3W金属模电阻，精度1%，五色环 | 电子信息工程、自动化和通信工程等专业电工电子实训课程用
13 | 电阻 | 个 | 100 |  |  | 插件型，200K，3W金属模电阻，精度1%，五色环 | 电子信息工程、自动化和通信工程等专业电工电子实训课程用
14 | 电容 | 个 | 100 |  |  | 插件型，103/50V，磁片电容 | 电子信息工程、自动化和通信工程等专业电工电子实训课程用
15 | 电容 | 个 | 100 |  |  | 插件型，10uF/25V，铝电解电容电容 | 电子信息工程、自动化和通信工程等专业电工电子实训课程用
16 | 电容 | 个 | 100 |  |  | 插件型，47uF/25V，铝电解电容电容 | 电子信息工程、自动化和通信工程等专业电工电子实训课程用
17 | NE555 | 个 | 100 |  |  | DIP8封装 | 电子信息工程、自动化和通信工程等专业电工电子实训课程用
18 | NE555集成8P方孔直插IC插座 | 个 | 100 |  |  | NE555集成8P方孔直插IC插座 | 电子信息工程、自动化和通信工程等专业电工电子实训课程用
19 | 有线鼠标 | 个 | 5 |  |  | 分辨率1000dpi，鼠标尺寸约114*62*36mm，USB接口，线长1.8m | PCB制作与检测实训中心、SMT工程实训中心教学设备用
20 | 实木方凳 | 个 | 20 |  |  | 材料全部榉木；非人造板，不贴皮，表面做环保清漆；33cm*24cm*43cm,凳面厚1.8cm-2cm,凳腿规格2.5cm*3.5cm,6cm脚垫 | 实验室教学设备用
21 | 有线鼠标 | 个 | 20 |  |  | 双飞燕OP-520NP 1000dpi PS2接口 | 实验室教学设备用
22 | typec扩展坞 | 个 | 1 |  |  | 10合1 usb3.0x3+hdmi60Hz+VGA+千兆网口+读卡+音频+PD | 实验室教学设备用
23 | D8255AC-2芯片 | 个 | 20 |  |  | NEC D8255AC-2芯片 | 实验室教学设备用
24 | 电源插排 | 个 | 10 |  |  | 公牛GN-604 6插位 带总控开关 线长1.8米 | 实验室教学设备用
25 | 显示器电源板 | 个 | 10 |  |  | hp LE2001W显示器电源板 PWB-1271-03 | 实验室教学设备用
26 | 显示器驱动板 | 个 | 10 |  |  | hp LE2001W显示器驱动板 PWB-1296-1 | 实验室教学设备用
27 | 台式机电源 | 个 | 4 |  |  | 长城小金刚GW-425 电脑电源 额定325W 双路12V/宽电压/12CM风扇/智能温控/支持背线 | 实验室教学设备用
28 | 拔轴拔键器 | 个 | 2 |  |  | 拔轴拔键器二合一 | 实验室教学设备用
29 | pc123光耦 | 个 | 20 |  |  | PC123 进口直插隔离器 | 实验室教学设备用
30 | 多功能充电器 | 个 | 1 |  |  | 能研 BC3100 支持5号7号18650、26650、16340、14500、10440电池型号 | 实验室教学设备用
31 | 7号碳性电池 | 个 | 12 |  |  | 超霸7号碳性电池1.5v | 实验室教学设备用
32 | 5号碳性电池 | 个 | 12 |  |  | 超霸5号碳性电池1.5v | 实验室教学设备用
33 | 面包板套件 | 个 | 150 |  |  | 含830孔面包板+电源模块+65条杜邦线 | 实验室教学设备用
34 | 74ls00芯片 | 个 | 100 |  |  | 74ls00芯片 | 实验室教学设备用
35 | 74ls04芯片 | 个 | 100 |  |  | 74ls04芯片 | 实验室教学设备用
36 | 74LS138芯片 | 个 | 100 |  |  | 74LS138芯片 | 实验室教学设备用
37 | 74ls161芯片 | 个 | 100 |  |  | 74ls161芯片 | 实验室教学设备用
38 | 74ls192芯片 | 个 | 200 |  |  | 74ls192芯片 | 实验室教学设备用
39 | 74ls32芯片 | 个 | 100 |  |  | 74ls32芯片 | 实验室教学设备用
40 | 黄色led | 个 | 100 |  |  | 5mm led | 实验室教学设备用
41 | 绿色led | 个 | 100 |  |  | 5mm led | 实验室教学设备用
42 | 红色led | 个 | 100 |  |  | 5mm led | 实验室教学设备用
43 | 实木方凳 | 个 | 20 |  |  | 材料全部榉木；非人造板，不贴皮，表面做环保清漆；33cm*24cm*43cm,凳面厚1.8cm-2cm,凳腿规格2.5cm*3.5cm,6cm脚垫 | 实验室教学设备用
44 | 电池 | 块 | 10 |  |  | 5号碱性电池，1.5V。 | 实验室教学设备用
45 | 电池 | 块 | 10 |  |  | 7号碱性电池，1.5V。 | 实验室教学设备用
46 | 有线鼠标 | 个 | 10 |  |  | 1600dpi 线长1.4米 USB接口 | 实验室教学设备用
47 | 万用表电池 | 块 | 20 |  |  | 9V碱性方块电池 | 实验室教学设备用
48 | 红黑双头鳄鱼夹线 | 副 | 20 |  |  | 1平方，4夹，红黑并线，线长1米 | 实验实训课程用 | 电子测量实验室（38-408））
49 | BNC公转双鳄鱼夹 | 根 | 20 |  |  | 1平方，同轴电缆，BNC公+2个鳄鱼夹，线长1米 | 实验实训课程用 | 电子测量实验室（38-408））
50 | 4mm灯笼插头转鳄鱼夹线 | 副 | 100 |  |  | 1平方，3-15A，红黑双线，线长1米 | 实验实训课程用 | 电子测量实验室（38-409））
51 | 电阻 | 个 | 1000 |  |  | 1千欧 | 实验实训课程用 | 电子测量实验室（38-408））
52 | 电阻 | 个 | 1000 |  |  | 2千欧 | 实验实训课程用 | 电子测量实验室（38-408））
53 | 电阻 | 个 | 1000 |  |  | 5.1千欧 | 实验实训课程用 | 电子测量实验室（38-408））
54 | 电阻 | 个 | 1000 |  |  | 10千欧 | 实验实训课程用 | 电子测量实验室（38-408））
55 | 电阻 | 个 | 1000 |  |  | 15千欧 | 实验实训课程用 | 电子测量实验室（38-408））
56 | 瓷片电容 | 个 | 1000 |  |  | 0.01uf | 实验实训课程用 | 电子测量实验室（38-408））
57 | 瓷片电容 | 个 | 1000 |  |  | 0.1uf | 实验实训课程用 | 电子测量实验室（38-408））
58 | 瓷片电容 | 个 | 1000 |  |  | 1uf | 实验实训课程用 | 电子测量实验室（38-408））
59 | 运算放大器 | 只 | 100 |  |  | 针插OP07 | 实验实训课程用 | 电子测量实验室（38-408））
60 | 面包板 | 块 | 100 |  |  | MB-102，165x55x10mm | 实验实训课程用 | 电子测量实验室（38-408））
61 | 彩色面包板扎线/杜邦线 | 根 | 500 |  |  | 公对公2.54mm，21cm长 | 实验实训课程用 | 电子测量实验室（38-408））
62 | 方凳 | 个 | 20 |  |  | 表面做环保清漆；33cm*24cm*43cm | 实验室教学设备用 | 实验室教学设备用
63 | 台式机电源 | 个 | 2 |  |  | GW-ATX-300W | 实验室教学设备用
64 | 台式机固态硬盘 | 个 | 2 |  |  | GW560-512GB,SSD 2.5英寸SATA3.0接口 | 实验室教学设备用
65 | 3V纽扣电池 | 板 | 4 |  |  | CR2032 5粒装 | 实验室教学设备用
66 | 无线收发适配器 | 个 | 2 |  |  | USB蓝牙5.4 | 实验室教学设备用
67 | 实验箱配线 | 根 | 3.5 |  |  | 灯笼测试线，连接线尾部可叠插教学实验，测试线40CM | 实验室教学设备用
68 | 实验箱配线 | 根 | 5 |  |  | 2.54间距连接线，彩排线，多芯2P/4P/6P/8P直插，长40CM | 实验室教学设备用
69 | 万用表电池 | 块 | 5 |  |  | 9V碱性方块电池 | 实验室教学设备用
70 | 电池 | 块 | 10 |  |  | 5号碱性电池，1.5V。 | 实验室教学设备用
71 | 电池 | 块 | 10 |  |  | 7号碱性电池，1.5V。 | 实验室教学设备用
72 | 3V纽扣电池 | 板 | 4 |  |  | CR2032 5粒装 | 实验室教学设备用
73 | 插线板 | 个 | 4 |  |  | 8插位，5米，独立控制开关，防雷抗电涌，超功率自动断电，750摄氏度高温阻燃PC材质。 | 实验室教学设备用
74 | typec扩展坞 | 个 | 1 |  |  | 10合1 usb3.0x3+hdmi60Hz+VGA+千兆网口+读卡+音频+PD | 实验室教学设备用
75 | 有线鼠标 | 个 | 10 |  |  | USB接口，即插即用 | 实验室教学设备用
76 | 有线键盘 | 个 | 10 |  |  | USB接口，即插即用 | 实验室教学设备用
77 | 热风枪拆焊台二合一 | 台 | 2 |  |  | 8586D双数显二合一（Pro升级版），含热风枪和焊台 | 实验室教学设备用
78 | 万用表电池 | 块 | 10 |  |  | 9V碱性方块电池 | 实验室教学设备用
79 | 电池 | 块 | 30 |  |  | 5号碱性电池，1.5V。 | 实验室教学设备用
80 | 电池 | 块 | 30 |  |  | 7号碱性电池，1.5V。 | 实验室教学设备用
81 | 3V纽扣电池 | 板 | 4 |  |  | CR2032 5粒装 | 实验室教学设备用
82 | 移动固态硬盘1T | 块 | 1 |  |  | 移动固态硬盘1T高速ssd，含原装线、防震 | 实验室教学设备用
83 | 长线插排 | 个 | 3 |  |  | 6插位-5米-109k，加长线插座 | 实验室教学设备用
84 | 大功率插排 | 个 | 2 |  |  | 4000w,16A、10A，1.8米空调插线板 | 实验室教学设备用
85 | 万能五金家用工具箱 | 套 | 3 |  |  | 家庭豪华16件工具组合套装 | 实验室教学设备用
86 | 热风枪拆焊台二合一 | 台 | 3 |  |  | 8586D双数显二合一（Pro升级版），含热风枪和焊台 | 实验室教学设备用
87 | 实木方凳 | 个 | 5 |  |  | 材料全部榉木；非人造板，不贴皮，表面做环保清漆；33cm*24cm*43cm,凳面厚1.8cm-2cm,凳腿规格2.5cm*3.5cm,6cm脚垫 | 实验室教学设备用
88 | 保险丝 | 盒 | 10 |  |  | 尺寸5*20mm，额定电压250v交流，额定电流2.5A | 实验室教学设备用
89 | 保险丝 | 盒 | 10 |  |  | 尺寸5*20mm，额定电压250v交流，额定电流0.5A | 实验室教学设备用
90 | 晶闸管 | 只 | 20 |  |  | KP5A单向可控硅晶闸管，3ct螺旋珐琅型1000v | 实验室教学设备用
91 | 实验箱配线 | 根 | 5 |  |  | 2.54间距连接线，彩排线，多芯2P/4P/6P/8P直插，长40CM | 实验室教学设备用
92 | 5号电池 | 块 | 10 |  |  | 5号碱性电池，1.5V。 | 实验室教学设备用
93 | 7号电池 | 块 | 10 |  |  | 7号碱性电池，1.5V。 | 实验室教学设备用
94 | 有线鼠标 | 个 | 10 |  |  | USB接口，即插即用 | 实验室教学设备用
95 | 热风枪拆焊台二合一 | 台 | 1 |  |  | 8586D双数显二合一（Pro升级版），含热风枪和焊台 | 实验室教学设备用
96 | 移动固态硬盘1T | 块 | 1 |  |  | 移动固态硬盘1T高速ssd，含原装线、防震 | 实验室教学设备用
97 | 方凳 | 个 | 10 |  |  | 表面做环保清漆；33cm*24cm*43cm | 实验室教学设备用 | 实验室教学设备用
98 | 5号电池 | 块 | 10 |  |  | 5号碱性电池，1.5V。 | 实验室教学设备用
99 | 7号电池 | 块 | 10 |  |  | 7号碱性电池，1.5V。 | 实验室教学设备用
100 | 有线鼠标 | 个 | 6 |  |  | USB接口，即插即用 | 实验室教学设备用
101 | 大功率插排 | 个 | 2 |  |  | 4000w,16A、10A，1.8米空调插线板 | 实验室教学设备用
102 | 3V纽扣电池 | 板 | 4 |  |  | CR2032 5粒装 | 实验室教学设备用
103 | 有线鼠标 | 个 | 10 |  |  | USB接口，即插即用 | 实验室教学设备用
104 | 有线键盘 | 个 | 10 |  |  | USB接口，即插即用 | 实验室教学设备用
105 | 电源插排 | 个 | 10 |  |  | GN-604 6插位 带总控开关 线长1.8米 | 实验室教学设备用
106 | 台式机电源 | 个 | 4 |  |  | 长城小金刚GW-425 电脑电源 额定325W 双路12V/宽电压/12CM风扇/智能温控/支持背线 | 实验室教学设备用
107 | 光阑加滤色片组合 | 个 | 2 |  |  | 适配光电效应实验(成都世纪中科) | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
108 | 凸透镜 | 个 | 10 |  |  | 杭州精科：焦距为10cm的凸透镜带支架10个 | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
109 | 凹透镜 | 个 | 10 |  |  | 杭州精科：焦距为17.5cm的凹透镜带支架10个 | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
110 | 光源 | 个 | 10 |  |  | 适用分光计实验和牛顿环测定实验 | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
111 | 平面镜 | 个 | 6 |  |  | 杭州精科：平面镜6个带支架 | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
112 | 游标卡尺 | 个 | 10 |  |  | 0-25mm,精度0.01mm | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
113 | 无尘擦拭纸 | 包 | 10 |  |  | 20cm*20cm | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
114 | 插线板 | 个 | 5 |  |  | 1.0-1.5m | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
115 | 偏振器 | 个 | 6 |  |  | 声光效应实验仪：杭州精科(FB720A型） | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
116 | 导热系数测定仪专用传感器 | 根 | 20 |  |  | 导热系数测定仪：杭州精科(TC-3B型） | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
117 | 光电管 | 个 | 5 |  |  | 弗兰克赫兹实验专用：（ZKY-FH-2型） | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
118 | 示波器专用接线 | 根 | 50 |  |  | 示波器实验专用 | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
119 | 电路连接线 | 根 | 100 |  |  | 红黑色各50,0.6米长 | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
120 | 低值电阻 | 包 | 10 |  |  | 2000与100欧姆各五包 | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
121 | 砝码套装 | 盒 | 6 |  |  | 每盒至少含8种不同规格砝码 | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
122 | 光栅含底座 | 个 | 10 |  |  | 光栅衍射专用 | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
123 | 三棱镜 | 个 | 10 |  |  | 40*40*40（mm） | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
124 | 激光管 | 个 | 6 |  |  | 适配多束光纤激光源HLN-55700 | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
125 | 温度传感器 | 根 | 15 |  |  | 热敏电阻实验FB810型(杭州精科) | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
126 | 太阳能电池板含支架 | 个 | 10 |  |  | 太阳能电池实验专用FB180型（杭州精科） | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
127 | 平面镜 | 个 | 10 |  |  | 分光计实验专用 | 物理实验教学耗材 | 年度全校理工专业的物理实验耗材
合计