## 清单
合肥大学智能建造与交通工程学院54栋楼508仿真实验室（机房）网络改造项目清单（所有采购物资均需安装到位，调试完成，能正常使用）
名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计
五类网线 | 五类网线(每箱不应低于300米） | 箱 | 5
电线 | 教室内主线用4mm²（火线、零线、地线）（每卷100米） | 卷 | 3
电线 | 教室内分线用2.5mm²（火线、零线、地线））（每卷100米） | 卷 | 3
六孔面板 | 六孔面板安装在桌腿侧面下方，用于给电脑主机和显示器供电，中标后以现场沟通为准 | 个 | 60
岛式插座 | 30张桌子每个桌面上安装一个岛式插座（含2个五孔86面板） | 套 | 30
布线 | 每台电脑信息点（电源和网线）安装到位，包含岛式插座安装、防静电地板开孔、套管 | 点 | 60
交换机 | 24口交换机，带光电转换接口，可以接光模块，带管理口，安装在机柜内部，并与其他交换机进行连接 | 台 | 1
光模块 | 安装在交换机上，用于给教室提供网络，确保网络畅通 | 个 | 2
光纤熔接 | 光纤熔接，安装光纤盒，使弱电井和教室网络可以通讯，弱电井位置位于54栋3楼 | 套 | 1
投影仪安装 | 投影仪安装调试，需投影仪吊架、线缆等 | 项 | 1
网络机柜 | 不低于0.8米网络机柜，前面玻璃门，放置交换机使用 | 台 | 1